KÖZMŰEGYEZTETÉSI  JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv a kiadott hiteles szakági helyszínrajzzal együtt kezelendő.

### Készült: a Debreceni Vízmű Zrt. hivatalos helyiségében 2012.  …………..................................................-n.

### Egyeztetést kérő: ………………………………………………………………………………………………….……

### Debreceni Vízmű Zrt. képviseletében: ...............................….......................................................................

### Tárgy:	................................................................................................................................…...……..............

### .................................................................................................................................…........................

Tárgyi területre megadtuk a Debreceni Vízmű Zrt. szakági nyilvántartása szerinti közüzemű  víz- ill. csatornahálózat adatait. A megadott víz- és csatornahálózat nyomvonala tájékoztató jellegű, a tervezési alaptérképre való átvezetés a tervező felelőssége.

- érintett víziközmű: 	víz	 /	 szennyvíz	 /	 mindkettő

adatszolgáltatás módja:		nyomtatás	-	digitális

Üzemeltetői vélemény:	 	szükséges / nem szükséges

Az elkészült tervdokumentációt 2-2 pld.-ban kérjük benyújtani üzemeltetői véleményezésre a Zrt. Ivóvízágazati főmérnökségére és a Szennyvízágazati főmérnökségére.

2./	A tervezés nem érinti a Debreceni Vízmű Zrt. kezelésében lévő víziközműveket.

- A közművek elhelyezésére vonatkozó MSZ 7487/2-80. szabvány előírásait be kell tartani.

- A tervezett viziközmű nyomvonal magánterületi érintettségekor szolgalmi jog alapítási előszerződést kérünk csatolni az üzemeltetői vélemény megkérésekor.

(szerződésminta a Közműnyilvántartási csoportnál)

- A kiviteli tervezés csak kutatóárkozás, vezetékeink nyomvonalának ellenőrzését követően történjen. A feltárást szakfelügyeletünk megrendelése mellett kérjük elvégezni.

- A víziközművek kutatóárkos feltárásakor visszatemetés előtt kérjük értesíteni a Debreceni Vízmű Zrt. Közműnyílvántartási Csoportot.

- Vezetékeinktől a szabványos vízszintes és magassági védőtávolságokat be kell tartani. A víziközmű vezetékek védőtávolságán belül csak kézi földmunka végezhető.

- Az építéssel érintett víz- és csatornavezetékek állagmegóvásáról, működőképességének megőrzéséről gondoskodni szükséges.

- A műszaki átadás-átvételi eljáráson részt kívánunk venni.

- A kivitelezés megkezdése előtt min. 8 nappal kérjük írásban megrendelni Részvénytársaságunk szakfelügyeletét. A megrendelésben fel kell tüntetni a munkahely vezetőjének nevét, elérési módját, telefonszámát, valamint a munkaterület átadás-átvétel időpontját.

- Egyéb észrevételek:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………		                           ………………………………

kérelmező/tervező					      egyeztető